## 4. juli 2025
Badevandsanalyse
Prøverne er udtaget d. 4. juli 2025
| Solrød Strandpark | Østre Strandvej
Temperatur | 18.2 | 18.5
Sigtdybde | 1 | 0.8
E.coli pr. 100 ml | <15 | 15
Enterokokker pr. 100 ml | <15 | <15
Ingen
Bemærkninger | Ingen | Ingen
| Staunings Ø* | Trylleskoven
Temperatur | 17.9 | 19.8
1
Sigtdybde | 1 | 1
E.coli pr. 100 ml | 15 | 15
Enterokokker pr. 100 ml | <15 | <15
Bemærkninger | Ingen | Ingen
Resultaterne viser, at badevandet ved alle 4 badevandsstationer overholder kravværdier for udmærket badevandskvalitet. På fanebladet "Analyseoversigt 2025" kan du se alle sæsonens analyserede prøver samt planlagte prøveudtagninger. Bemærk, at der går 3-5 dage før Solrød Kommune modtager analyseresultaterne. Badesæsonen strækker sig fra d. 1. juni til 1. september.
Har du spørgsmål vedrørende badevandsanalysen henvises til Natur og Klima på rådhuset, tlf. 56 18 20 00.

## Analyseoversigt 2025
Dato | Trylleskoven | [5 empty] | Østre Strandvej | [5 empty] | Solrød Strandpark | [5 empty] | Staunings Ø
| Temp. (C°) | Sigt. | Coli | Ent. | Bemærk. | Kvalitet | Temp. (C°) | Sigt. | Coli | Ent. | Bemærk. | Kvalitet | Temp. (C°) | Sigt. | Coli | Ent. | Bemærk. | Kvalitet | Temp. (C°) | Sigt. | Coli | Ent. | Bemærk. | Kvalitet
22. maj 2025 | 12 | >1 | 46 | 30 | Ingen | Udmærket | 12 | >1 | 61 | 15 | Ingen | Udmærket | 12 | >1 | 15 | <15 | Ingen | Udmærket | 12 | >1 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket
2. juni 2025 | 17.3 | 0.5 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket | 16.3 | >0,9 | 15 | <15 | Ingen | Udmærket | 15.7 | >1 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket | 15.9 | >0,6 | 15 | >15 | Ingen | Udmærket
13. juni 2025 | 18.2 | 1 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket | 17.1 | 1 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket | 16.3 | 1 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket | 16.6 | 1 | 290 | 15 | Ingen | God
16.juni 2025 (omprøve, Stauningsø) | [18 empty] | 18.7 | 0.7 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket
20. juni 2025 | 15.8 | 1 | 110 | 30 | Ingen | Udmærket | 16.3 | 1 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket | 16.2 | 1 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket | 16.1 | 1 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket
27. juni 2025 | 19.7 | 0.5 | 30 | <15 | Ingen | Udmærket | 18.5 | 0.8 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket | 19.1 | 0.7 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket | 20.1 | 0.6 | 15 | <15 | Ingen | Udmærket
4. juli 2025 | 19.8 | 1 | 15 | <15 | Ingen | Udmærket | 18.5 | 0.8 | 15 | <15 | Ingen | Udmærket | 18.2 | 1 | <15 | <15 | Ingen | Udmærket | 17.9 | 1 | 15 | <15 | Ingen | Udmærket
14. juli 2025
22. juli 2025
29. juli 2025
15. august 2025

## Kvalitetskrav badevand
Parameter | Udmærket kvalitet | God Kvalitet | Tilfredsstillende kvalitet | Grænse værdi
Intestinale enterokokker (cfu/100 mL) | 1001) | 2001) | 1852)
Escherichia coli (cfu/100 mL) | 2501) | 5001) | 5002)
Sum af 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) ng/l |  |  |  | 40
1) Ud fra en vurdering af 95- percentilen. Se bilag 2 i link nedenfor
2) Ud fra en vurdering af 90- percentilen. Se bilag 2 i link nedenfor
Jf. Bilag 1 i Bekendtgørelse om badevand og badeområder